安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020027号

尊敬的供应商：

我院拟采购PCR实验室检验试剂及设备，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年5月18日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院医用器械（耗材）询价表

单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病 2019-nCov | 1、三重检测，防止漏检 2、全程监控，保证质量 3.优化流程，高效安全 | 盒 | 推荐厂家： 1.四川迈克生物 2.北京卓诚惠生 3.湖南圣湘 |  |
| 2 | 核酸提取试剂 | 1.采用多重实时荧光PCR检测技术，提高检测效率，避免交叉污染； 2.拥有内源性内标，对样本采集运输、提取及检测全程监控，临床结果可靠； 3.72分钟完成扩增，配合快速核酸提取试剂盒，最快1.5小时完成96个测试。 | 盒 | 1.湖南圣湘 2.江苏硕世 3.广州达安 |  |
| 3 | 咽拭子 |  | 人份 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元 |

仪器设备参数要求：

1、核酸提取仪设备参数：

（1）处理样本体积：20uL-1000uL

（2）样品通量：≥32

（3）磁珠回收效率：>98%

（4）加热温度：（1）裂解加热温度：室温-100°C

（2）洗脱加热温度：室温-100°C

（5）振荡混合：多模式多档可调

（6）试剂种类：磁珠法试剂

（7）操作界面：中文操作系统，彩色液晶屏触控操作

（8）内部程序：内建20组模式程序（可存储＞100组程序）

（10）程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序

（11）污染控制：内置紫外消毒模块和通风装置

- 版类型：96深孔板

2、PCR仪设备参数：

（1）样品容量：96x0.2ml

（2）适用耗材：0.2ml单管，8x0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

（3）温度控制范围：4℃〜100℃

（4）最大升温速度:3.5℃/S

（5）最大降温速度:3.2°C/S

（6）控温精度：0℃

（7）温度均一性：±0.25℃

（8）温度准确度:±0.1℃

（9）温度控制区域数量:6区独立温控

（10）激发光源:全波长免维护卤钨灯

（11）激发光波长范围:380nm~780nm

（12）激发光通道数:5（可扩展至6通道）

（13）检测组件:-20℃  C CD

（14）检测光波长范围:380nm~780nm

（15）检测通道数:5（可扩展至6通道）

（16）激发和检测通道传播介质:双向96根耐高温专业光纤

（17）置信度:可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度达99.8%

（18）分辨率:单重反应低至1.5倍变化

（19）软件功能:软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、相对定量、 基因分型、扩增效率计算、熔解曲线等

（20）热盖:电动热盖

（21）自动化平台:可与自动化工作站配套使用，提高工作效率

（22）远程监控：可与实验室信息管理系统联网

（23）数据输出形式：用户设置

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。中标后三个工作日内送货安装到位。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年5月15日

供应商报价函

致：庐江县中医院医学装备科

我方十分高兴地收到贵院发给本单位编号为2019019号的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：