安徽省庐江县中医院询价采购函

-XJ2021015号

尊敬的供应商：

庐江县中医院拟采购荧光真菌检测设备及真菌荧光染色液，现就此类品种进行市场询价，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年4月17日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后年内不得参与我院所有采购活动。

二、报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真菌荧光染色液 | 1、检测真菌种类范围广，能检测所有真菌种类； 2、溶样本角质能力更强，尤其是指甲等比较厚实的样本；3、荧光时间更持久； 4、真菌检测液须在华东地区三级甲等医院正式使用且稳定。 5、染色液取得发明专利、生产厂家有三年以上同类型试剂的生产及售后经验，以保证产品进院后相关质保； 6、产品售后：需配备厂家相关技术人员24小时内解决售后。 | 人份 |  |  |
| 2 | 荧光生物显微镜 | - 主机：无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程: 76 mm (X) x 30 mm (Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯 ,进口主机机体； 2、 聚光镜：阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑； 3、 *物镜： 10X 40X 100X荧光物镜； 4、 目镜观察筒：三目分光，宽视野目镜10X FN20； 5、 *荧光摄像头：500万像素荧光摄像头； 6、接口：0.5倍专用接口； *7、专用软件：软件具备:自动/手动 一键白平衡；定制真菌检测图文报告，具有方便的病例管理功能； *8、荧光附件 真菌长效光源，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别，有医疗器械注册证，有发明专利证证书； *9、质量标准：生产厂家拥有省级显微成像工程技术中心；通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业；连续多年获得守合同重信用企业证书；3A级信用企业；相关产品获得国家实用新型专利证书；知识产权贯标；CE/FCC认证；属于市级研究开发机构并取得医疗器械生产许可（需提供相关资质证书） | 套 |  |  |

备注：提供产品彩页或图片，提供有效的生产厂家、经营公司及所报品种的相关资质文件的复印件，包括《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《企业法人营业执照》《医疗器械产品注册证》（加盖红章）。打*号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！中标后三个工作日内送货安装到位。

三、付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人：吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年4 月13日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：