安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021041号

尊敬的供应商：

我院拟对高效过滤器进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年7月24日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器 | ★1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸； 2 采用铝合金型材外框、双面白色烤漆护网，厚度≥1.0mm双面压边(增加强度及有效防止划破滤纸)； 3 密封垫采用注塑成型无接缝的聚氨酯； ★4 效率等级：H14MPPS≥99.995% @0 .3um（EN1822-1:1998） | 个 |  | 要求高效过滤器为以下三家任意一家产品： - 广州灵洁空气净化设备制造有限公司 - 广州市国铉空气净化技术有限公司 - 合肥四顺净化过滤材料有限公司 | 自行勘察现场后，进行合理报价 |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。并承诺更换高效过滤器后能一次性通过第三方检测。

付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

三、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺，（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年7月21日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：