安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021064号

尊敬的供应商：

我院拟对山东新华脉动真空灭菌器配件进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年12月7日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 1.夹层压力表 2.安全等级1.6 3.量程-0.1--0.5MPa 4.达到脉动真空灭菌器使用标准 5.适用于新华牌设备 | 10只 |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 1.公称通径DN25mm 2.公称压力1.6MPa 3.整定压力0.28MPa 4.流道直径25mm 5.额定排量180Kg/h 6.排放压力小于等于1.03整定 7.型号适用于脉动真空灭菌器 8.基准流体：蒸汽 9.材质耐高温、高压 10.适用于新华牌设备 | 6只 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：投标人具有此项目资质。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年12月3日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：   元

按《询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年月日

报价供应商联系电话（传真）：