安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021058号（二次）

尊敬的供应商：

我院拟对医用胶片及配套相机(二次)进行询价采购，有关情况说明如下：

一、主要事项：

1、供应商就以下询价要求，在2021年12月24日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、投标文件一正两副。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片 | 14*17 | 张 | 100000 |  |  |
| 2 | 医用胶片 | 10*12或 11*14 | 张 | 60000 |  |  |
| 3 | 干式激光相机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 自助打印机 |  | 台 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |

技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价函规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★二、配套自助打印终端、胶片打印机器、胶片应为同一品牌，确保产品品质和售后服务，提供的设备应与我院胶片自动打印软件系统兼容。

三、激光胶片技术参数要求：

★1、知名品牌医用干式激光成像胶片（采用聚脂片基为支持体，单面涂有卤化银感光乳剂，日光照射会发生曝光不能使用，非喷墨打印胶片，非碳粉激光打印胶片，提供产品证明材料）；

2、直接用于干式激光相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料；

3、有效期≥12个月；

4、功能：通过最优化影像控制，为CT，MIR,DR和其它影像设备提供锐利、清晰的影像；

5、提供医用干式激光胶片的代理授权书原件。

四、配套干式激光相机技术要求：

1、胶片装载：明室装载；

2、胶片槽：标配同时在线≥3个供片盒；

3、处理速度：》≥110张/小时（14*17）；

4、首次输出所需时间：首张打印时间≤80秒；

5、灰度：14bits(16384级)；

6、分辨率≥508dpi；

7、输入接口：免费开放10个以上DICOM3.0接口；

8、支持乳腺图像打印；

9、全中文触摸屏操作界面；

10、投标设备由原生产厂家提供技术售后服务；

11、相机在胶片合同执行期间提供免费保修服务，并提供400免费电话；

12、投标设备须提供完整的技术资料；

13、根据投标设备技术要求，供方提供现场技术培训，保证需方人员正常操作设备的各种功能；同时向需方提供使用技术培训；

14、设备出现故障报修后，工程师6小时内到现场，24小时内恢复；

★15、使用干式激光打印技术，非激光喷墨，内置胶片打印机无需更换各色墨盒、碳粉、定影剂、显影剂等打印耗材（提供证明材料）；

16、环保型干式相机：无产生刺激性气味及任何污染，低碳环保，符合环保要求。

★17、相机打印密度≥3.0（提供证明材料）

五、配套自助打印机技术要求

1、配套自助打印终端软件全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作；

2、配套自助打印终端屏幕防爆处理；

3、配套服务器双机备份，确保系统稳定可靠；

4、配套自助打印系统软件支持智能分发打印胶片和报告；

★5、使用干式激光打印技术，非激光喷墨，内置胶片打印机无需更换各色墨盒、碳粉、定影剂、显影剂等打印耗材（提供证明材料）；

六、报价要求

1、所投产品产品质量符合国家或行业规定标准。

2、所投产品报价须包含产品费用、辅材费、运输费、安装费、培训费、售后服务费及税金等所有费用，采购方不再承担其它任何费用。

3、供应商承诺的供货时间、地点必须完全响应本文件规定，产品安装必须在成交通知书发出后规定时间内完成。供货地点在庐江县中医院指定地点。

4、报价函等所有材料必须加盖投标单位公章。

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。中标以后签订供货合同，负责三年内供货，具体供货时间以业主通知为准。后期根据双方履约情况再行续签。

七、综合评分办法：本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为  60 %，价格分值占总分值的权重为 40 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 60 分） | 技术参数响应 | 所投产品技术参数完全满足或优于招标文件要求的得基础分36分； 每有一项重要技术参数（标注“★”项）负偏离，扣5分；每有一项一般技术参数（非“★”项）负偏离扣3分；扣完为止。 注：以投标响应表以及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-31分 |
|  | 综合评价 | 评审委员会根据所投产品品牌知名度、市场美誉度、技术先进性及性价比、节能环保、业主评价等进行酌情评分： 1）占有率、性价比高、业主评价好、综合情况优的得5分； 2）占有率、性价比较高、业主评价较好的得3-4分； 3）占有率、性价比一般的得1-2分； 未提供或差的不得分。 | 0-5分 |
|  | 安装、调试、售后服务团队及服务方案 | 评委会根据各投标供应商提供的安装、调试、售后服务团队组成及售后服务方案，综合考虑售后服务完备合理，响应时间，人员配备等进行综合评分： 1）方案全面详尽，服务内容针对性强的，得8-10分； 2）方案基本符合实际，具有一定实用性的，得5-7分； 3）方案初步符合要求的，得1-3分。 未提供不得分。 | 0-10分 |
|  | 产品业绩 | 自 2018 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投胶片具有医院供货业绩的，得1分，满分 14分。 注： 1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体，但合同甲方须为医院。 2、投标文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、产品品牌、型号等相关信息的，须同时另附业主证明等相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 | 0-14分 |
| 价格分 （ 40 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 40 ％×100 |  |  |

八、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

九、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年12月21日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：