安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2022001号

尊敬的供应商：

我院拟对葡萄糖持续检测系统及其配套耗材进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2022年1月10日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖持续检测系统 | 一、血糖发射器 1.工作温度：+10℃~+40℃ 2.存储运输温度：-5℃~+45℃ 3.防水等级：与血糖探头配合使用时可达IPX7防水等级IPX7 4. 运行方式：连续运行 5.数据传输方式：蓝牙 6.无需扫描，即可实时读取葡萄糖值 ★7.血糖发射器数据存储容量：大于等于7天3360个数值 ★8.数据监测：大于等于7天实时持续葡萄糖监测，每3分钟储存一个数值，全天480个数值 9.无线通信距离：无阻隔10m 10.血糖发射器可重复使用 11. 标准配置：1个血糖发射器+一根USB充电器 二、血糖探头 1.存储运输温度：+2℃~+30℃ 2.血糖探头测试范围：2.2~22.2mmol/L 3.防水等级：防水等级IPX7 ★4.血糖探头最长佩戴≥7天 5.植入：专用一次性自动安装器 ★6.数据监测： 7天持续葡萄糖监测，每3分钟储存一个数值，全天检测480次 ★7.平均相对绝对差MARD与毛细血管和静脉参考相比:≤10% 8.标准配置：1个血糖探头 9.初始化时间≤3H 三、管理系统 ★1.4G/5G独立组网，全院漫游，跨科室管理。接收设备无需固定患者账号，单点设备可以同时接收任意患者数据，发射器1次配置终生有效（无需重复配置）。 ★2. 报表生成：支持综合报表、每日详图等模式报表。 | 套 |  |  |
| 2 | 血糖探头 | 葡萄糖持续检测系统配套使用耗材 | 个 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。★号参数必须完全满足。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2022年1月6日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：