诊断床

- 1、规格：（1900±50）mm*（700±50）mm*650mm；

- 2、床面材质：皮革软面，无异味，内包4cm厚高弹性海绵，弹性大，不变形；床面分为带圆孔和不带圆孔两种；

- 3、床架采用 ≥40×80mm，厚度≥1.5mm的矩形不锈钢钢管制成，床体承载重量≥200kg；表面喷塑处理；

4、床腿采用床腿采用≥50×50mm，厚度为＞1.7mm厚度的钢管焊接制成，焊点采用激光焊机焊接，表面喷塑处理；

- 5、适用于临床检查和治疗使用需要，提供图片说明；

6、采购周期为三年。

TDP电磁波治疗仪

1、立式单大头

2、治疗板直径：≥160mm；

3、电源输入参考：220V（伏特）、50HZ（赫兹）、250VA（伏安）；

4、使用寿命＞2000小时；

5、电磁波谱范围：2～25（微米）；

6、治疗头转角：360度旋转，仰角：0-90°；

7、支臂伸缩范围：20-75cm；

8、0～60分钟定时；

- 9、五脚折叠脚架，带配重块设计；底座：金属脚轮支撑，带有刹车功能；

有倾倒自动断电功能；

- 可拆卸治疗头，治疗头有防烫把手；

- 11、提供图片说明；

12、采购周期为三年。