一、辐射工作人员剂量检测

- 招标需求：

- （一）采购物品名称

- 按照《职业性外照射个人剂量监测规范》（GBZ128-2019）要求，每季度对从事放射相关工作的人员进行个人剂量监测，并出具相关报告。

- （二）采购数量

- 服务期限：3年，合同1+1+1；

- （三）主要技术规格及配置要求

- 1、需要服务的项目：按时限规定完成放射工作人员个人剂量监测仪的检测；

- 2、出具符合《职业性外照射个人剂量监测规范》（GBZ128-2019）的放射工作人员个人剂量监测项目检测报告，报告真实，通过省质控各项检查，并将报告一月之内送至医院；

- 3、免费提供个人剂量监测仪并定期更换；

- 4、按照样品单个数量进行报价，并按照实际结算。

二、庐江县中医院射线装置性能检测与工作场所辐射防护检测

1、项目名称：庐江县中医院射线装置性能检测与工作场所辐射防护检测

2、项目内容：对我院射线装置工作场所辐射防护检测及性能检测，并提供年度检测报告。

3、报名资格条件：
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
（2）具有有效的营业执照、组织机构代码证（“三证合一”的只需提供企业营业执照）；
（4）具有安徽省环保厅、卫健委批准或认可的医用辐射场所检测及射线装置性能检测相关资质证书；
（5）具有类似项目业绩，企业提供近三年3个（含）辐射检测类业绩一览表，并附相关合同复印件；
（6）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；
（7）经营状况：未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录；
（8）信誉情况：近三年内具有良好的信誉，无严重责令改正、行政处罚、失信、行业惩戒经历，未有围标、串标、骗标等记录；

（9）投标人对单台的设备进行报价，并报总价；

（10）本次服务周期3年，合同采用1+1+1模式，以实际服务项目结算。

附件：庐江县中医院射线装置性能检测与辐射防护检测

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 管电压（KV） | 管电流（mA） | 射线装置数量 | 射线装置具体工作场所 | 生产单位 | 备注 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT机 | Emotion 16 | 130KV | 340mA | 1 | 1号机房 | 德国西门子 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 2 | DR摄片机 | Digital diagnost | 150KV | 800mA | 1 | 3号机房 | 德国飞利浦 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 3 | 数字胃肠机 | FLEXAVISION | 80KV | 800mA | 1 | 6号机房 | 北京岛津 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 4 | 牙科X线机 | BRT-A | 70KV | 1.1mA | 1 | 口腔科 | 南昌宝镭特 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 5 | DR | Multix Fusion OPTITOP | 150 kV | 800 mA | 1 | 4号机房 | 西门子 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 6 | 移动式C型臂 | SXT-1000A | 110KV | 16mA | 1 | 手术室2 | 日本东芝 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 7 | CT机 | uCT760 | 140KV | 667mA | 1 | 7号机房 | 上海联影 联影 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 8 | 口腔全景机 | Planmeca promax | 84KV | 16mA | 1 | 2号机房 | 芬兰普兰梅卡 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 9 | DSA | UNIQ Clarity FD20 | 125KV | 1000mA | 1 | DSA机房 | 飞利浦 | 使用Ⅱ射线装置 | 状态检测 |
| 10 | 乳腺钼靶机 | Planmecd Nuance | 35KV | 110mA | 1 | 5号机房 | 普兰梅德 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 11 | 车载X线机 | FS-500DDR-I | 150kV | 630mA | 1 | 移动体检车 | 邦盛医疗 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 12 | 移动DR | MDR320 | 150KV | 500mA | 1 | 放射科 | 山东新华 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 13 | 方舱CT | uCT528 | 120KV | 320mA | 1 | 发热门诊 | 上海联影 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 14 | 低剂量自防护儿童骨密度DR | RayNova DRbl | 125kV | 200mA | 1 | 儿科门诊 | 辽宁开普 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 15 | 移动式C型臂 | PLX116B | 120KV | 30mA | 1 | 手术室2 | 南京普爱 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 16 | 直线加速器 | 联影uRT-linac 506c | / | / | 1 | 直线加速器机房 | 上海联影 | 使用II类射线装置,2024年开始检测 | 状态检测 |